**MODYFIKACJA Z DNIA 13.03.2020 R.**

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU**

**PRZETARG NA:**

Dostawa miału węglowego dla Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.

**SIERPC, 10 MARCA 2020 R.**

**PODSTAWA PRAWNA:**

Art. 138a ustawy Prawo zamówień publicznych.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Dostawa miału węglowego dla Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**I.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. miału węglowego w ilości 5 000 ton. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości miału węglowego objętego zamówieniem o 1 000 ton wg ceny jak ofercie.

Dostawy miału węglowego odbywać się będą wg. harmonogramu, zawartego w Specyfikacji Dostaw Miału Węglowego, która stanowi załącznik do ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian harmonogramu dostaw, jednak tylko w porozumieniu z Wykonawcą. Zmiany harmonogramu dostaw będą możliwe w zależności od wolnych przestrzeni magazynowych Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. W przypadku, gdy zasoby magazynowe zostaną zaspokojone Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostaw. **Termin płatności za dostarczony miał węglowy nie będzie krótszy niż 60 dni od daty wystawienia faktury**. Zamawiający dopuszcza możliwość szybszej realizacji dostaw niż wynika to z harmonogramu. W takiej sytuacji termin płatności za dostarczony szybciej miał liczony będzie wg harmonogramu dostaw.

Cena oferowana przez dostawców jest stała i nie będzie podlegać zmianom w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem obniżenia ceny w przypadku stwierdzenia obniżonej jakości miału węglowego.

Dostarczany miał węglowy posiadać musi cechy i parametry wskazane w Specyfikacji Dostaw Miału Węglowego (Załącznik nr 1).

**II.** W przypadku stwierdzenia obniżonej jakości miału węglowego w stosunku do wymaganych parametrów, Wykonawca zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia ceny. Ustala się następujące obniżenia:

- za zaniżanie wartości opałowej o każde 100 kJ 2,50 zł

- za zawyżanie zawartości popiołu o każdy l % 3,00 zł

- za zawyżanie zawartości siarki o każde 0,05 % 3,00 zł

- za każdy 1 % wilgotności powyżej 15 % 2,00 zł

W przypadku, gdy jakość dostarczonego miału węglowego odbiegać będzie od ustalonych, poszczególnych parametrów więcej niż 10%, Zamawiający może postawić reklamowaną partię miału do dyspozycji Wykonawcy i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Również w przypadku przekroczenia terminu dostawy o 14 dni w stosunku do ustalonego harmonogramu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

**III.** W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1).Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 20% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

b) w wysokości 0,20% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie miału.

2). Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 20% wartości umownej wyrobów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

b) w wysokości 0,20% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja ﬁrmy Wykonawcy,

b) zostanie wszczęte przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne,

c) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

**IV. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty**

CENA – 100%

**V. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji w okresie ostatnich 3 lat min. 2 zamówień obejmujących swym zakresem dostawę miału węglowego w ilości min. 3 tyś. ton każde zamówienie, potwierdzonych referencjami/poświadczeniami należytego wykonania umowy.

**VI. Wadium**

1. Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wpłata wadium na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI 64 1020 3974 0000 5702 0002 8100.

3. Należy podać pełną nazwę firmy, adres i NIP oraz czego wpłata dotyczy.

4. Zwrot wadium dla oferenta, który wygrał przetarg nastąpi w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, dla pozostałych oferentów w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia wyniku postępowania przetargowego.

5. Oferentom nie przysługuje prawo do odsetek.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

**VII.** Wzór umowy na dostawę miału węglowego (**Załącznik nr 2**) oraz umowy depozytowej (**Załącznik nr 3**) stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

**VIII.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia cesji wierzytelności za dostarczony miał węglowy na rzecz podmiotów trzecich.

**IX.** Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z maksymalnie trzema Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowo przygotowane najkorzystniejsze oferty.

**X.** Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców zamówienia.

**XI.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

**XII. Termin składania ofert upływa 19 marca 2020 r. do godz. 12:00.**

**XIII. Otwarcie ofert nastąpi 19 marca 2020 r. o godz. 12:15.**

**XIV.** Dokumenty wymagane w postępowaniu:

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący **Załącznik nr 4** do zaproszenia,

2. aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

3. zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składki ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

5. dowód wpłaty wadium,

6. koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej zakres objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,

7. polisa OC ubezpieczenia działalności gospodarczej,

8. wykaz posiadanego doświadczenia wraz z załącznikami.

**XV.** Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w sekretariacie Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc, z dopiskiem „Oferta na dostawę miału węglowego – NIE OTWIERAĆ przed **19 marca 2020 r. do** godz. 12:15".

**XVI.** Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Justyna Bogucka – Mirecka, tel. 24 275 50 17 e-mail: j.bogucka@cieplownia-sierpc.pl

**XVII. Okres związania ofertą**

45 dni od upływu terminu składania ofert.

**Załącznik nr 1**

**(Załącznik nr 1 do umowy na dostawę miału węglowego)**

**SPECYFIKACJA DOSTAW MIAŁU WĘGLOWEGO**

1. **Specyfikacja Miału Węglowego**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Typ węgla
 | M II 31.2 |
| 1. Wartość opałowa
 | 22 000 kJ/kg |
| 1. Wilgotność całkowita w stanie roboczym
 | do 15 % |
| 1. Zawartość popiołu w stanie roboczym
 | max. 15 % |
| 1. Zawartość siarki całkowitej w miale węglowym w stanie roboczym
 | max. 0,60% |
| 1. Zawartość chloru
 | na poziomie od 0,10% do 0,27 |
| 1. Udział części lotnych
 | Od 30% do 40 % |
| 1. Ziarnistość:
2. zawartość ziarna o średnicy do 1 mm
3. zawartość nadziarna 31,5 mm
 | od 0 do 20 mm max. 35% max. 5% |
| 1. Zdolności spiekania RI
 | najwyżej 5 |
| 1. Podatność przemiałowa
 | do 65 |
| 1. Temperatura spiekania
 | 9000C do 1 0000C |
| 1. Temperatura mięknienia
 | powyżej 1 2000C do 1 3000C |
| 1. Temperatura topnienia żużlu
 | powyżej 1 3000C do 1 3800C |
| 1. Temperatura płynięcia
 | powyżej 1 3800C |
| 1. Samozapalność
 | Węgiel I grupy samozapalności o małej skłonności do zapalania się wg PN-76G-07010 |
| 1. Normy jakim musi odpowiadać miał węglowy
 | PN-82 G-97002PN-82 G-07003PN-G-07010 |
| 1. Miał nie może zawierać zanieczyszczeń i domieszek w postaci mułu, kamienia i innych materiałów
 |

1. **Wymagania dokumentowania dostaw**
2. Przed realizacją dostaw Wykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów legalizacyjnych wagi, na której odbywać się będzie ważenie dostaw dla Zamawiającego.
3. Do każdej dostawy węgla Wykonawca dołączy odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie i skład węgla (świadectwa pochodzenia, wyniki badań próbek węgla), a także wagę netto, sortyment, typ i klasę oraz numer rejestracyjny pojazdu i naczepy.
4. Deklarowane parametry węgla powinny być określone w sposób zgodny z właściwymi polskimi normami i muszą zawierać co najmniej:

- nazwę i adres jednostki określającej parametry miału węglowego,

- nazwę i lokalizację producenta węgla,

- datę badania,

- rzeczywistą wartość parametrów określonych w Specyfikacji Miału Węglowego (pkt A).

1. Dokumenty potwierdzające pochodzenie i skład dostawy węgla muszą być dostarczone najpóźniej wraz z dostawą i przekazane osobie odbierającej dostawę w imieniu Zamawiającego.
2. **Warunki przyjęcia dostawy węgla**
3. Dostarczenie dokumentów wg wymagań w punkcie B.
4. Zgodność wartości parametrów dostawy z wymaganiem Specyfikacji Miału Węglowego.
5. Miał badany będzie w laboratoriach wybranych przez Zamawiającego. Analizy wykonane przez laboratoria stanowić będą podstawę reklamacji.
6. Stwierdzenie niezgodności dostawy będzie reklamowane przez Zamawiającego do Wykonawcy i może być powodem do nie przyjęcia dostawy.
7. **Ilość i miejsce dostaw węgla**
* Ilość zamawianego miału węglowego – 5000 ton.
* Termin dostaw od dnia podpisania umowy na dostawy miału węglowego do dnia 31.08.2020 r. wg. Harmonogramu:

- do 30.06.2020 - 2000 ton

- do 31.07.2020 - 2000 ton

- do 31.08.2020 - 1000 ton

W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia lub na wniosek Zamawiającego harmonogram zostanie zmieniony wg propozycji Zamawiającego.

* Miejsce dostawy: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o., 09-200 Sierpc, ul. Przemysłowa 2a, samochodami samowyładowczymi.
* Ustala się limit dzienny dostaw miału węglowego w ilości nie więcej jak 200 ton.

**Załącznik nr 2**

**UMOWA NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO**

Zawarta dniu ………………….r. w Sierpcu pomiędzy:

Ciepłownią Sierpc Spółką z o .o z siedzibą w Sierpcu, ul. Przemysłowa 2a
zarejestrowaną przez  Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000105777,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 776-000-18-88,
o kapitale zakładowym w wysokości 463 000 PLN

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

zgodnie z art. 138a ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia zamówienia, którego dotyczy umowa, wspomnianej ustawy nie stosuje się.

**§ 1**

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, do sprzedaży Zamawiającemu miału węglowego w ilości 5000 ton o parametrach fizyko – chemicznych i jakościowych badanych w stanie roboczym, wskazanym w Specyfikacji Dostaw Miału Węglowego stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości miału węglowego przez Zamawiającego objętego zamówieniem o 1000 ton, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

2. W przypadku stwierdzenia obniżonej jakości miału węglowego w stosunku do opisanych parametrów, Wykonawca zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia ceny. Ustala się następujące obniżenia:

- za zaniżenie wartości opałowej o każde 100 kJ 2,50 zł

-za zawyżenie zawartości popiołu o każdy 1 % 3,00 zł

- za zawyżenie zawartości siarki o każde 0,05 % 3,00 zł

- za każdy 1% wilgotności powyżej 15 % 2,00 zł

3. Niezależnie od obniżenia cen opisanych w ust. 2 w przypadku, gdy jakość dostarczonego miału węglowego odbiegać będzie od ustalonych parametrów wymienionych w ust. 1 o więcej niż 10 %, Zamawiający może postawić reklamowaną partię miału do dyspozycji Wykonawcy i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

**§ 2**

1. Strony ustalają cenę miału zgodnie z przyjętą w ofercie: cena miału (wraz z transportem) za 1 tonę wynosi …………zł netto. Do ceny netto nalicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zapewnia, iż cena dostawy miału wraz z kosztami transportu nie ulegnie zmianie do czasu zrealizowania całego zamówienia.

**§ 3**

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony miał nastąpi, na podstawie faktur VAT za odebrane zgodnie z umową depozytową (Załącznik nr 2 do umowy) partie miału w terminach wskazanych w tejże umowie.
2. Wykonawca może wystawić faktury w oparciu o dokument potwierdzający odbiór miału.
3. Faktury wystawione będą za dostawy rzeczywiście zrealizowane i przekazane na rzecz Zamawiającego.
4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto w terminie ….... dni od daty dostarczenia faktury.
5. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

**§ 4**

1. Miał dostarczany będzie na plac Ciepłowni Sierpc Spółka z o. o. w Sierpcu, ul. Przemysłowa 2a.
2. Zamawiający dokona odbioru ilościowego na terenie Ciepłowni Sierpc Spółka z o. o. na podstawie wagi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do reklamacji miału o parametrach niezgodnych z zawartymi w §1 ust.1.
3. Miał dostarczany przez Wykonawcę składowany będzie na placu magazynowanym Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o.
4. Dostarczony na teren Ciepłowni Sierpc sp. z o.o. miał będzie tam składowany na podstawie odrębnej umowy depozytowej. Przeniesienie własności miału na rzecz Ciepłowni Sierpc sp. z o.o. poprzez jego odebranie nastąpi w terminach określonych w umowie depozytowej.
5. Z każdej partii dostarczanego miału węglowego (np. jednodniowej) w obecności kierowcy lub kierowców pobrane zostaną próbki rozjemcze w dniu dostawy. Próbki zostaną zaplombowane i zostanie na tę okoliczność sporządzony protokół kontrolny, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i kierowcę bądź innego przedstawiciela Wykonawcy. Jedna próbka zostanie przekazana do laboratorium w celu zbadania wartości opałowej oraz innych parametrów wymienionych w §1 ust. 1, druga za pośrednictwem kierowcy zostanie dostarczona Wykonawcy, a trzecia pozostanie w magazynie Ciepłowni Sierpc Spółka z o. o. na wypadek rozbieżności między stronami w ocenie jakości opału.
6. Przez ,,partię materiału węglowego” rozumie się miał węglowy dostarczony:
7. w danym dniu z jednego lub kilku samochodów,
8. z kilku dni jednego tygodnia,
9. w okresie jednego tygodnia.
10. Żadne inne pobrane próbki niż te określona w ust. 4 nie mogą stanowić podstawy do przeprowadzenia badań w sprawie zbadania wartości opałowej i innych parametrów wymienionych w §1 ust. 1.
11. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi rozbieżność w jakości miału węglowego dostarczonego z parametrami ustalonymi w §1 ust.1 winien o tym powiadomić dostawcę w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o odmiennych parametrach miału.
12. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia. W przypadku braku odpowiedzi na piśmie w ustalonym terminie uznaje się reklamację za zasadną i zatwierdzoną przez Wykonawcę.
13. W przypadku rozbieżności między stronami w ocenie jakości miału węglowego, rozstrzygającym będzie badanie próbek rozjemczych niezależnym specjalistycznym laboratorium posiadającym atest Polskiego Centrum Akredytacji uprawniający do wykonywania takich badań.
14. Dostawa miału w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00. W innym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

**§ 5**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. w wysokości 20% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. w wysokości 0,20% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie miału.

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1. 20% wartości umownej wyrobów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 6.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie jako kary obliczane od wartości umowy, nawet w sytuacji częściowego spełnienia świadczenia i zobowiązują się do niezwłocznej zapłaty kar umownych bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

**§ 6**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 7**

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 6, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
2. zostanie wszczęte przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne,
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4. Wykonawca przerwał dostawy miału węglowego, a przerwa ta mimo wezwań Zamawiającego trwa dłużej niż 7 dni roboczych.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

* Zamawiający nie przystąpi do odbioru,
* Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
1. Postanowienie § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

**§ 8**

Dostawca oświadcza, że:

- posiada pisemne powiadomienie Naczelnika Urzędu Celnego o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, (dokument do wglądu przy podpisaniu umowy),

- posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy uzyskane od Naczelnika Urzędu Celnego (dokument do wglądu przy podpisaniu umowy).

**§ 9**

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 10**

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

**§ 11**

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu Postępowania cywilnego.
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

**§ 12**

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 3**

**(Załącznik nr 2 do umowy na dostawę miału węglowego)**

**Umowa Depozytowa**

na przechowanie miału węgla

zawarta w dniu ……............ r. w Sierpcu pomiędzy Ciepłownią Sierpc Spółką z o.o. z siedzibą w Sierpcu, ul. Przemysłowa 2a zarejestrowaną przez  Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000105777,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 776-000-18-88, o  kapitale zakładowym w wysokości 463 000 PLN,

zwanym „Przechowującym" reprezentowanym przez

…………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym „Składającym” reprezentowanym przez:

…………………………………….

o następującej treści:

**§1**

1. Przedmiotem umowy jest przechowanie nieodpłatne 5000 ton miału węglowego o parametrach określonych w załączniku nr 1 do umowy na dostawę miału węglowego dostarczonego przez Składającego od dnia podpisania niniejszej umowy do 31.08.2020 r. tj.:

- do 30.06.2020 - 2000 ton

- do 31.07.2020 - 2000 ton

- do 31.08.2020 - 1000 ton

2. Ilość przechowywanego miału może ulec zmianie, w razie zmniejszenia bądź zwiększenia zapotrzebowania na dostawę miału przez Zamawiającego do 1000 ton, zgodnie z postanowieniami umowy na dostawę miału węglowego z dnia ……...

**§2**

Składający dowiezie i rozładuje miał węglowy na własny koszt do Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o., ul Przemysłowa 2a. Ilość towaru będzie określona wg wagi Przechowującego z potwierdzeniem przedstawiciela Składającego na zasadach określonych w umowie na dostawę miału węglowego.

**§3**

Przechowujący zobowiązuje się kupić od Składającego przechowywany towar, za cenę i na warunkach określonych w umowie z dnia ….................. nie później niż w ostatnim dniu składowania towaru, tj.:

 Od 1 - 30.11.2020 2000 ton

 Od 1 - 31.12.2020 2000 ton

 Od 1 - 31.01.2021 1000 ton

**§4**

Przechowujący może odmówić wykupu składanej partii towaru w przypadku rażących rozbieżności w jakości składanego miału węglowego, dotyczy parametrów określonych w umowie z dnia .........................

**§5**

Od chwili przyjęcia miału węglowego na plac Przechowujący zobowiązuje się do jego przechowania w sposób prawidłowy, bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

**§6**

Miał węglowy przechowywany na placu składowym jest do wyłącznej dyspozycji Składającego. a jego wydanie - sprzedaż może nastąpić za zgodą Składającego przekazaną pisemnie Przechowującemu.

**§7**

Składający jak i Przechowujący mają obowiązek prowadzenia ewidencji przechowanego miału węglowego na kartotekach miału. Miał węglowy będzie wydawany na podstawie dokumentu magazynowego

**§8**

Składający w okresie przechowywania od dnia pierwszej dostawy na plac Zamawiającego do 31.01.2021 r. ma prawo do oględzin towaru w terminie wcześniej uzgodnionym z przechowującym.

§**9**

Rozwiązanie umowy depozytowej na przechowanie miału węglowego może nastąpić:

- za jednomiesięcznym wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym

- w przypadku stwierdzenia przez Składającego nieprawidłowości.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

**§10**

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

**§11**

Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Przechowującego.

**§12**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………. ……………………………

Przechowujący Składający

**Załącznik nr 4**

 Sierpc, ................

…..................................

(pieczęć Oferenta)

 Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

 ul. Przemysłowa 2a

 09-200 Sierpc

**FORMULARZ OFERTY**

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy miału węglowego.

1. **OFERUJEMY** dostarczenie miału węglowego objętego zamówieniem o parametrach określonych w Specyfikacji Dostaw Miału Węglowego będącej **Załącznikiem nr 1** do Ogłoszenia o przetargu, za cenę: ........................ zł netto za jedną tonę miału węglowego dostarczonego do Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o., tj. za całą zamówioną ilość: 5000 tyś. ton, kwotę: ……………………………… zł. netto

(słownie złotych: ...................................................................................)

Wartość brutto: .........................................................zł

(słownie złotych: ....................................................................................)

Kwota VAT: .............zł

(słownie złotych: ….................................................................................)

Termin płatności ............................ dni.

2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o przetargu, nie wnosimy zastrzeżeń do przedstawionych w nim warunków oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

3. **UWAŻAMY** się za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.

4. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze wzorami umów stanowiącymi **Załączniki nr 2 i 3** do Ogłoszenia o przetargu, akceptujemy treść umowy i ZOBOWIĄZUJEMY się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia przedmiotowej umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 …..................................................................

 (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)