Załącznik nr 4 Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 1

| l.p. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym R-20/90 L=6m | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym R-25/90 L=6m | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym R-32/110 L=6 m | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym R-32/110 L=12 m | 8 szt. |  |  |  |  |
| 5. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym R-40/110 L=12 m | 4 szt. |  |  |  |  |
| 6. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym R-40/110 L=6 m | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym R-50/125 L=12m | 12 szt. |  |  |  |  |
| 8. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym R-65/140 L=12 m | 23 szt. |  |  |  |  |
| 9. | rura preizolowana ze szwem czarna z systemem alarmowym, R-80/160 L=12 m | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym 20/90’ A=1,0;B=1,0 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym, KN-20/90’ A=1,00;B=2,00 m | 24 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym 32/90’ A=1,00;B=1,00 m | 6 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym, 32/90’ A=1,00; B=1,50m | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym 50/90’A=1,00;B=1,00 m | 6 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym 65/90’ A=1,00;B=1,00 m | 12 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym 65/90’A=1,00;B=1,50 m | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym 65/70 A=1,00;B= 1,00 m | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TWR-25/20/20 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TWR -32/20/25 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 20. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TW-32/20 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 21. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TW-40/20 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 22. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TWR-40/20/32 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TWR-50/20/40 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TW-50/20 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 25. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TW-80/65/65 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 26. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TWR-65/65/20 K/E | 2 szt. |  |  |  |  |
| 27. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym TW-80/65 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 28. | Zawór odcinający preizolownany Dn 65/140 z systemem alarmowym | 2 szt. |  |  |  |  |
| 29. | Zawór odcinający preizolowany Dn 50/125 z systemem alarmowym | 2 szt. |  |  |  |  |
| 30. | Zespół złącza rur preizolowanych 20/90, sieciowany radiacyjnie | 66 kpl |  |  |  |  |
| 31. | Zespół złącza rur preizolowanych 25/90, sieciowany radiacyjnie | 2 kpl |  |  |  |  |
| 32. | Zespół złącza rur preizolowanych 32/110, sieciowany radiacyjnie | 26 kpl. |  |  |  |  |
| 33. | Zespół złącza rur preizolowanych 40/110, sieciowany radiacyjnie | 14 kpl. |  |  |  |  |
| 34. | Zespół złącza rur preizolowanych 50/125, sieciowany radiacyjnie | 38 kpl. |  |  |  |  |
| 35. | Zespół złącza rur preizolowanych 65/140, sieciowany radiacyjnie | 58 kpl. |  |  |  |  |
| 36. | Zespół złącza rur preizolowanych 80/160, sieciowany radiacyjnie | 12 kpl. |  |  |  |  |
| 37. | Zakończenie izolacji-rękaw termokurcz. End-Cap E-90 | 24 szt. |  |  |  |  |
| 38. | Przejście przez ścianę-amortyzator gumowy P-90 | 24 szt. |  |  |  |  |
| 39. | Taśma ostrzegawcza T-150 szer.15cm | 300 m.b. |  |  |  |  |
| 40. | Poduszka kompensacyjna rur preizolowanych (miękka) 1000*250*40 mm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | x |  |

PAKIET 2

| l.p. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura preizolowana ze szwem czarna z impulsowym systemem alarmowym R-50/125, L=12m | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rura preizolowana ze szwem czarna z impulsowym systemem alarmowym R-100/200, L=12m | 24 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Rura preizolowana ze szwem czarna z impulsowym systemem alarmowym R-125/225, L=12 m | 6 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym impulsowym R-100/200/900, A=1,0; B=1,0 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Kolano preizolowane czarne R-125/225/900, A=1,0; B=1,0 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Trójnik wznośny preizolowany czarny z systemem alarmowym impulsowym R-100/50/100 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Zespół złącza rur preizolowanych sieciowane radiacyjnie 125/225 | 18 kpl |  |  |  |  |
| 8. | Zespół złącza rur preizolowanych sieciowane radiacyjnie 100/200 | 32 kpl |  |  |  |  |
| 9. | Zespół złącza rur preizolowanych sieciowane radiacyjnie 50/125 | 8 kpl |  |  |  |  |
| 10. | Zawór kulowy odcinający preizolowany Dn-100, z systemem alarmowym | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Zawór kulowy odcinający preizolowany Dn-50, z systemem alarmowym | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Zwężka 125/100 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Zakończenie izolacji – nasuwka końcowa -100/200 | 2 kpl |  |  |  |  |
| 14. | Zakończenie izolacji-rękaw termokur.End-Cap 90 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Zakończenie izolacji-rękaw termokur.End-Cap 225 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Przejście przez ścianę-amortyzator gumowy 125 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Przejście przez ścianę-amortyzator gumowy 225 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 18. | Zawór odcinający Dn 125 przeznaczony do systemów ciepłowniczych, PN25 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Taśma ostrzegawcza T-150 szer.15cm | 410 m.b. |  |  |  |  |
| 20. | Poduszka kompens.rur preizol.(miękka) 1000*250*40 mm | 12 szt. |  |  |  |  |
| 21. | Łańcuch uszczelniający typu Lu-GT 50/125 | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | x |  |

PAKIET 3

| l.p. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura preizolowana czarna z systemem alarmowym 40/110 L=6 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Kolano preizolowane czarne z systemem alarmowym K-40/110 A=1,00m; B=1,00m | 4 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Trójnik wznośny preizolowany z systemem alarmowym czarny TWR-50/40/50 | 4szt. |  |  |  |  |
| 4. | Zespół złącza rur preizolowanych sieciowane radiacyjnie 40/110 | 12 kpl. |  |  |  |  |
| 5. | Zespół złącza rur preizolowanych sieciowane radiacyjnie 50/125 | 8 kpl. |  |  |  |  |
| 6. | Zawór odcinający preizolowany z systemem alarmowym Dn 40/110 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Taśma ostrzegawcza T-150 szer 15cm | 15m.b. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | x |  |