Załącznik Nr 1 do SWZ

………………….dnia…………………….

…………………………..

(pieczęć Oferenta)

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a

09-200 Sierpc

FORMULARZ OFERTY

- Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem, oznaczenie sprawy: CS/P/01/2024.

- Oferujemy wykonanie przedmiotowego serwisu w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o przetargu, za cenę:

Rozliczenie za fizycznie wykonany przegląd w kwotach:

przegląd „E1”…………………………………………………………………….  zł netto,

(słownie złotych: .............................................................................................................)

cena brutto:.............................................................................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

kwota VAT:.............................................................................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

przegląd „E2” …………………………………………………………………..zł netto,

(słownie złotych: .............................................................................................................)

cena brutto:.............................................................................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

kwota VAT:.............................................................................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

przegląd „E3” ………………………………………………………………..zł netto,

(słownie złotych: .............................................................................................................)

cena brutto:.............................................................................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

kwota VAT:.............................................................................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

przegląd „R1”  ………………………………………………………………zł netto,

(słownie złotych: .............................................................................................................)

cena brutto:.............................................................................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

kwota VAT:.............................................................................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

2. Ceny przykładowych materiałów eksploatacyjnych.

| L.p. | Nazwa | J.m. | Cena jednostkowa [PLN] netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr oleju | 1 szt. | zł |
| 2. | Świeca zapłonowa | 1 szt. | zł |
| 3 | Cewka zapłonowa (podać producenta) | 1 sz. | zł |
| 4. | MAP SENSOR (podać producenta) | 1 szt. | zł |
| 5. | Uszczelka pod pokrywę dekla zaworowego | 1 szt. | zł |
| 6. | Wkład filtra powietrza wewnętrzny | 1 szt. | zł |
| 7. | Wkład filtra powietrza zewnętrzny | 1 szt. | zł |
| 8. | Wkład filtra odmy | 1 szt. | zł |
| 9. | Wkład filtra gazu | 1 szt. | zł |
| 10. | Przewody wysokiego napięcia | 1 szt. | zł |
| 11. | Olej silnikowy(podać typ i charakterystykę) | 1 litr | zł |
| 12. | Pobranie i wykonanie badania oleju | 1 kpl | zł |

3. Serwis interwencyjny

W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych będą one rozliczone w następujący sposób:

- Stawki roboczogodziny (rbh) jednego pracownika Wykonawcy:

- w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 18:00: ....................................zł;

- w dni robocze, w godzinach od 18:00 do 22:00: ..................................zł;

- w dni robocze, w godzinach od 22:00 do 6:00: ....................................zł;

- w pozostałe dni, inne niż robocze: .......................................................zł.

- Koszt przejazdu ekipy serwisowej: ..................................................................zł.

- Koszt noclegu ekipy serwisowej: ……………………………………osobodoba/zł

- Inne koszty:

  - .........................................................................: ...................zł

  - .........................................................................: ...................zł

  - .........................................................................: ...................zł

  - .........................................................................: ...................zł

4. Gwarancja:

a) Na wykonane usługi serwisowe udzielona będzie ……….. miesięczna gwarancja.

b) Jednocześnie udzielamy gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia nie krótszej niż gwarancja udzielona przez producenta.

c) Czas reakcji na usunięcie usterki, w ramach udzielonej gwarancji wymagającej przejazdu zakładu serwisowego do obiektu, wynosić będzie 30 godzin.

d) Oświadczamy, że w okresie gwarancji czas usunięcia awarii (bez wymiany części lub urządzeń) od momentu zgłoszenia niesprawności pisemnie, mailem lub faxem nie przekroczy 48 h.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym z treścią umów (Załączniki Nr 7 do SWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

7. Wadium w kwocie 30 000,00 PLN zostało wniesione:

- w pieniądzu przelewem na konto bankowe zamawiającego*

- w formie* ………………………………………………..

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

- siłami własnymi*

- siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zakresie wykazanym w Załączniku Nr 4 do SWZ*

9. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (podpisanie protokołu odbioru końcowego) w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2026 r.

10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).

11. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SWZ:

- Oświadczenie Wykonawcy*/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie* szt. …. / podmiotów udostępniających zasoby,*

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby* szt. ….,

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,* z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy,

- Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy,*

- Wykaz wykonanych usług,

- Dokument wadium w formie innej niż pieniężna,*

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Pełnomocnictwo*

- …………………………………………..

, dnia

……………………………………………

(podpis osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

*wybrać, niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SWZ

DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa i adres Wykonawcy /lub Wykonawców:

Nazwa firmy .....................................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: .......................................................................................

Nr telefonu i email : .................................................................................................

NIP .....................................................

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem, oznaczenie sprawy: CS/P/01/2024.

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:

- Prawomocnego skazania mnie osobiście lub urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 826),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- Wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Zawarcia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- Zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Naruszenia obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

- Prawomocnego skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, o którym mowa w pkt 7 lit. a lub b urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta;

- Otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości, zarządzania aktywami przez likwidatora lub sąd, zawarcia układu z wierzycielami, zawieszenia działalności gospodarczej albo znajdowania się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, co podważa uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- Występowania konfliktu interesów, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

- Nie wykonania lub nienależytego wykonania albo długotrwałego niewykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy, z przyczyn leżących po mojej stronie, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- Zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadziłem zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlegam wykluczeniu, spełniam warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zataiłem te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- Bezprawnego wpływu lub prób wpływu na czynności zamawiającego lub prób pozyskać lub pozyskania informacji poufnych, mogące dać przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Tego, że w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawiłem informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego to jest:

a). nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b). nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c). nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

III. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania ...........................................................................(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

Miejscowość, data: …………………

…………….……………................................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa i adres Wykonawcy /lub Wykonawców:

Nazwa firmy .............................................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: ................................................................................................

Nr telefonu i email : .................................................................................................................

NIP .....................................................

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem, oznaczenie sprawy: CS/P/01/2024,

WYKAZ USŁUG

Wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat trwających minimum 12 miesięcy serwisu agregatów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,5MW pracujących na gazie ziemnym lub biogazie. (Niezbędne jest załączenie do oferty wykazu świadczonych usług potwierdzonych referencjami/poświadczenia należytego wykonania umowy):

| L.p. | Przedmiot zamówienia (rodzaj zrealizowanych USŁUG) | moc nominalna, rodzaj silnika | Data i miejsce wykonania | Nazwa i dane Zamawiającego/ Inwestora, dla którego zrealizowano zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga:

- jeżeli  w  wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał doświadczenie innego  podmiotu, do oferty należy przedłożyć  pisemne  zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do  dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

- należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………………………………..

(Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

………………………......., dnia .............................

Załącznik Nr 4 do SWZ

DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa i adres Wykonawcy /lub Wykonawców:

Nazwa firmy .....................................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: ........................................................................................

Nr telefonu i email : .........................................................................................................

NIP .....................................................

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem, oznaczenie sprawy: CS/P/01/2024,

Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców w ramach realizowanego zamówienia

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Szczegółowy zakres prac powierzonych podwykonawcom | Udział % wartości prac podzleconych w cenie ofertowej |
| --- | --- | --- | --- |

………………………......., dnia .............................

(Miejscowość i data)                                                           (Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa i adres Wykonawcy /lub Wykonawców:

Nazwa firmy .....................................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: .......................................................................................

Nr telefonu i email : ........................................................................................................

NIP .....................................................

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem, oznaczenie sprawy: CS/P/01/2024,

PODMIOT ODDJĄCY DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Podmiotu ..............................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: .......................................................................................

Nr telefonu/faks i email : .................................................................................................

NIP .....................................................

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy następujących zasobów:

……………………………………………………………………………………..

(określenie zasobów w zakresie: *zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej)

na potrzeby realizacji zamówienia pn. Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem

przez okres realizacji zamówienia tj. od …………………….do ……………………….

Oświadczamy, że:

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………….

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………..

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący

……………………………………………………….

………………………......., dnia .............................

(Miejscowość i data)                                                           (Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 ROKU O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa i adres Wykonawcy /lub Wykonawców:

Nazwa firmy .....................................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: ........................................................................................

Nr telefonu i email : .........................................................................................................

NIP .....................................................

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem, oznaczenie sprawy: CS/P/01/2024,

OŚWIADCZAM, ŻE:

 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w nin. postępowaniu

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w nin. postępowaniu

1..................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

3 ..................................................................................................................................................

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………......., dnia .............................

(Miejscowość i data)                                                           (Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SWZ

Nr Rej. ………/……..

UMOWA Nr P/……/…….

zawarta w dniu ………………. r. w Sierpcu, pomiędzy:

Ciepłownią Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000105777, o kapitale zakładowym w wysokości 2 186 000,00 zł, o numerze NIP 776-000-18-88, i numerze REGON 610027484,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

………………………………………..

a: 	…………………………..

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

…………………………………………

o następującej treści:

Podstawa zawarcia umowy

Podstawą zawarcia umowy jest Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia ………………….. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014, pracujących na gazie ziemnym wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem, oznaczenie sprawy: CS/P/01/2024,

§1

PRZEDMIOT UMOWY

# 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi serwisowej oraz stałego nadzoru 4  agregatów kogeneracyjnych SFGM 560 firmy GUASCOR pracujących na gazie ziemnym zainstalowanych na terenie Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2a w Sierpcu wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem oraz instalacją bezpośrednio lub pośrednio związaną z agregatami kogeneracyjnymi.

# 2. W ramach serwisu wykonywane będą zgodnie z Harmonogramem Serwisowym Producenta, z zachowaniem ciągłości eksploatacyjnej i serwisowej (czas pracy silników na podstawie wskazań liczników pracy godzin urządzenia, z uwzględnieniem dotychczasowego czasu pracy), następujące okresowe przeglądy:

a) Przegląd ,,E1”

W ramach przeglądu „E1" wykonywanego po każdych 1 500 godzinach pracy agregatu kogeneracyjnego wykonane zostaną następujące prace serwisowe:

- wymiana oleju silnikowego,

- analiza zużytego oleju silnikowego (wyniki każdej analizy przekazywane Zamawiającemu),

- regulacja zaworów dolotowych oraz wylotowych,

- sprawdzenie szczelności pokryw zaworowych,

- wymiana filtrów oleju,

- wymiana zewnętrznego filtra powietrza,

- sprawdzenie i w razie potrzeby dostosowanie mieszanki paliwo/powietrze,

- pomiar przeciw ciśnienia spalin,

- sprawdzenie temperatury amortyzatora drgań,

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń, chłodziw, gazów i systemu spalin,

- kontrola kołnierzy i zacisków: akumulatora, sprzęgła elastycznego, filtra powietrza, rury wydechowej, rur oleju, itp.,

- oczyszczenie metalowej gąbki oczyszczalnika oleju,

- pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej,

- sprawdzenie urządzeń zabezpieczających oraz ich połączenia (wyłącznik ciśnienia oraz temperatury),

- sprawdzenie akumulatorów, w tym poziomu napięcia oraz poziomu elektrolitu w akumulatorze,

- sprawdzenie filtra recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej i systemu czyszczenia tego obwodu,

- sprawdzenie połączenia rozrusznika,

- sprawdzenie, ocena zewnętrzna (wzrokowa), prawidłowości działania turbosprężarek,

- sprawdzenie połączeń systemu DETCON (w razie potrzeby dokręcenie styków na płytce sterującej).

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- olej silnikowy (wymiana oleju w misce oraz uzupełnienie zbiornika dodatkowego oleju do pełnego stanu).

- zewnętrzny filtr powietrza,

- filtry oleju – 3 sztuki.

Strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji przepracowanego oleju, spuszczanego z silnika w trakcie przeglądu.

b) Przegląd ,,E2”

W ramach przeglądu „E2" wykonywanego po każdych 3 000 godzin pracy agregatu kogeneracyjnego wykonywany jest przegląd zgodnie z zakresem ,,E1” oraz dodatkowo następujące prace serwisowe:

- wymiana świec zapłonowych (16 szt.),

- wymiana filtra recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej,

- kontrola kąta wyprzedzenia zapłonu,

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- filtr recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej,

- świece zapłonowe (16 szt.).

- Przegląd ,,E3”

W ramach przeglądu „E3" wykonywanego po każdych 6 000 godzinach pracy agregatu kogeneracyjnego wykonywany jest przegląd zgodnie z zakresem ,,E1” i ,,E2” oraz dodatkowo następujące prace serwisowe:

- sprawdzenie czasu wyprzedzenia zapłonu,

- zdemontowanie, oczyszczenie i dopasowanie prędkości zapłonu na czujniku „pick-up",

- wymiana pomocniczego filtra powietrza,

- kontrola momentu siły dokręcenia czujnika spalania stukowego,

- kontrola luzów w turbosprężarce (do ustalenia każdorazowo z Zamawiającym),

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- pomocniczy filtr powietrza.

- Przegląd ,,R1”

W ramach przeglądu ,,R1" wykonywanego po każdych 15 000 godzinach pracy agregatu kogeneracyjnego wykonywany jest przegląd zgodnie z zakresem ,,E1”,,,E2” i ,,E3” oraz dodatkowo następujące prace serwisowe:

- odremontowanie głowic cylindrowych tj. kontrola powierzchni głowicy i w razie potrzeby szlifowanie powierzchni, kontrola i w razie potrzeby szlifowanie gniazd zaworowych – ocena zasadności szlifowania leży po stronie Wykonawcy serwisu,

- sprawdzenie systemu zaworowego tj.: popychacze zaworowe, dźwigienki, laski popychacza, połączenia kulowe, rolki popychacza dźwigniowego i krzywki,

- wymiana przewodów wysokiego napięcia na silniku,

- oczyszczenie obiegu dolotowego (intercooler - filtr powietrza),

- czyszczenie miski olejowej,

- wymiana chłodziwa oraz czyszczenie systemu chłodzenia,

- czyszczenie rur węzłowych,

- test termostatów obiegu chłodzącego i w razie potrzeby wymiana - ocena zasadności wymiany leży po stronie Wykonawcy serwisu,

- test kontrolny urządzeń bezpieczeństwa: przełączniki temperatury i ciśnienia,

- -sprawdzenie łożyska przepustnicy i w razie potrzeby wymiana - ocena zasadności wymiany leży po stronie Wykonawcy serwisu,

- smarowanie i sprawdzenie luzów w przegubach kulowych łączących kontrolę prędkości i zmiana w razie potrzeby.

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- przewody wysokiego napięcia,

- wymiana zestawu uszczelek głowicy,

- wymian płynu chłodzącego.

e) Prace serwisowe wykonane w ramach danego typu przeglądu (poza E1) należy traktować jako dodatkowe tj.:

- wykonując przegląd E2 należy wykonać wszystkie czynności przewidziane dla przeglądu E1 oraz dodatkowo prace serwisowe wykonywane w ramach przeglądu E2,

- wykonując przegląd E3 należy wykonać wszystkie czynności przewidziane dla przeglądów E1 i E2 oraz dodatkowo prace serwisowe wykonywane w ramach przeglądu E3,

wykonując przegląd R1 należy wykonać wszystkie czynności przewidziane dla przeglądów E1, E2 i E3 oraz dodatkowe prace serwisowe wykonywane w ramach przeglądu R1.

# f) Dodatkowo w ramach serwisu wykonane zostaną:

# przegląd wraz z czyszczeniem wymienników spaliny-woda (co najmniej raz w okresie obowiązywania umowy) – silnik AK3 – pozostałe silniki pod warunkiem wykonania rewizji przez Zamawiającego.

# przegląd i stały nadzór nad instalacją układu chłodzenia silnika wraz z całym osprzętem,

# przegląd układu smarowania i chłodzenia turbosprężarek.

- Czynności obsługowe uwzględniają wytyczne producenta silnika i prądnicy, które ujęte są w harmonogramie obsługowym.

- Cena usług serwisowych zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotowych usług.

- Wszystkie czynności o charakterze serwisowym wykonywane przez Wykonawcę muszą być odnotowane w Książce serwisowej każdego silnika przechowywanej u Zamawiającego i potwierdzone protokołem serwisowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wzór oraz forma książki serwisowej pozostaje po stronie Wykonawcy z uwzględnieniem wykonania ww. dokumentu w sposób przejrzysty umożliwiający dokonanie całości zapisów wykonywanych czynności zarówno serwisowych jak i naprawczych.

- W ramach serwisu Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu nie później niż w ciągu 30 godzin od momentu oficjalnego zgłoszenia awarii. Forma zgłoszenia to: fax, e-mail, telefon, forma pisemna.

8. Faktyczny termin skutecznej naprawy każdego z silników zostanie każdorazowo ustalony przez Strony po zidentyfikowaniu uszkodzenia. Czas przeglądów okresowych ustala się na przegląd E1 - do 12 roboczo godzin, przegląd E2 - do 16 roboczogodzin, przegląd E3 - do 24 roboczo godzin, przegląd R1 - do 7 dni roboczych (w zależności od stanu głowic i turbosprężarek).

9. W przypadku powstania potrzeby dodatkowych prac, które okażą się niezbędne do prawidłowej pracy agregatów, a nie są zawarte w przeglądach okresowych, będą one rozliczane na podstawie oddzielnego zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami po wcześniejszej każdorazowej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

10. Czynności wykonywane w zakresie serwisu wykonywane będą przy użyciu fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz fabrycznie nowych części zamiennych zalecanych przez producenta.

# §2

# CZAS TRWANIA UMOWY

# Usługa obowiązywać będzie w okresie od dnia ,,,,,,,,,,,,,, roku do ,,,,,,,,,,,,,,,,,, roku.

§3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie:

Rozliczenie za fizycznie wykonany przegląd w kwotach:

- przegląd „E1” ………………..  zł netto, (słownie: …………………….),

- przegląd „E2” ……………….. zł netto, (słownie: ……………..),

- przegląd „E3” ………….. zł netto, (słownie: ……………),

- przegląd „R1” ………….. zł netto, (słownie: ……………..).

# 2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie usługi/prace oraz części i płyny wymienione w §1.

# 3. W rozliczeniach dodatkowych prac, które są niezbędne do prawidłowej pracy agregatów obowiązywać będą następujące stawki:

# 1) stawki roboczogodziny jednego pracownika Wykonawcy:

# - w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 18:00 – ……………… zł,

# - w dni robocze, w godzinach od 18:00 do 22:00 – ……………… zł,

# - w dni robocze, w godzinach od 22:00 do 06:00 – ……………… zł,

# - w pozostałe dni, inne niż robocze – ………….. zł,

# 2) nocleg – …………………osobodoba/ zł,

# 3) koszt przejazdu ekipy serwisowej – ………………… zł.

# 5. Zapłata za wykonane prace będzie realizowana na podstawie faktur VAT, z terminem płatności 30 dni od daty ich doręczenia przy czym do faktur VAT zostanie dołączony każdorazowo protokół wykonania serwisu podpisany przez obie Strony. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

# 6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności w razie braku świadczenia usług bądź zwłoki w ich świadczeniu, o których mowa w §1 umowy.

§4

ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE

# 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie fachowe, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania umowy, a także niezbędne części do niezakłóconej pracy silników kogeneracyjnych.

# 2. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy odpowiadające współczesnym standardom technicznym, przestrzeganie wszelkich stosownych wymogów prawnych w tym w szczególności przepisów BHP podczas wykonywania prac serwisowych.

# 3. Wykonawca zobowiązany jest z najwyższą starannością wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami rachunkowości, podatkowymi i innymi obowiązującymi przepisami, mając na względzie powszechnie obowiązujące i  respektowane zwyczaje obrotu gospodarczego oraz zasady etyki w biznesie.

# 4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zachowania całkowitej lojalności wobec interesów materialnych i niematerialnych Zamawiającego.

# 5. Wykonawca na bieżąco zobowiązuje się informować Zamawiającego o stopniu realizacji planów oraz warunkach realizacji zleconych usług, a zwłaszcza o tych przypadkach, które mogą mieć istotny wpływ na założony przez Zamawiającego wynik działalności.

# 6. Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3.

7. Czynności wykonywane w zakresie serwisu wykonywane będą przy użyciu fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz fabrycznie nowych części zamiennych o parametrach nie gorszych niż zalecane przez producenta.

8. Na wykonane usługi objęte umową Wykonawca udziela 12-to miesięcznej gwarancji. Czas reakcji na usunięcie usterki, w ramach udzielonej gwarancji wymagającej przejazdu zakładu serwisowego do obiektu, wynosi 30 godzin od momentu zgłoszenia.

§5

NARUSZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku gdy:

1) druga Strona stanie się niewypłacalna lub złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości,

2) w stosunku do drugiej Strony wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne,

3) druga strona w sposób rażący narusza zobowiązania umowne i nie zaniecha swego zachowania w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniego wezwania od poszkodowanej Strony.

2. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia wynikającego z dwóch faktur, niekwestionowanych przez obie strony, wystawionych zgodnie z niniejszą Umową, niezależnie od ich wysokości.

3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Wykonawcy Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie:

1) braku świadczenia usług,

2) zwłoki w świadczeniu usług,

3) braku przystąpienia do usunięcia awarii agregatów bądź instalacji w terminie 7 dni od podjęcia działań serwisowych.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo powierzenia wykonywania usług objętych niniejszą umową osobom trzecim bez zgody Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, niezależnie od ustaleń wskazanych w §6.

5. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej                              z podaniem przyczyny.

§6

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

1) 1% łącznego wynagrodzenia netto za serwis typu R1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w podjęciu wykonania przeglądu lub pomocy i serwisu technicznego w celu usunięcia nieprawidłowości funkcjonowania agregatów i instalacji (awarie i usterki),

2) 20% łącznego wynagrodzenia netto za serwis typu R1 w przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze Stron z winy drugiej Strony.

2. Strony ustalają, iż przysługuje im prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wartość poniesionej szkody przewyższa ustalone w niniejszym paragrafie kary umowne.

§ 7

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

# 1. Strony postanawiają, iż jakiekolwiek informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, w jakikolwiek sposób odnoszące się bądź związane z Zamawiającym będą traktowane jako informacje poufne (dalej „Informacje Poufne”) i zachowane zostaną w tajemnicy przez Wykonawcę ani nie zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i używane będą wyłącznie dla celów realizacji jak też zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

# 2. Wykonawca uprawniony jest ujawniać Informacje Poufne wyłącznie tym pracownikom, spółkom powiązanym, spółkom zależnym, przedstawicielom oraz agentom (dalej “Personel”), którzy muszą zostać o takich Informacjach poinformowani.

# 3. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić otrzymane dokumenty na podstawie niniejszej umowy w tym także ich kopie lub też zniszczyć je w całości bądź te części, które zawierały Informacje Poufne oraz potwierdzić Zamawiającemu ten fakt na piśmie. Wypowiedzenie, bądź wygaśnięcie niniejszej umowy, nie zwalnia Wykonawcę z nałożonego na niego powyżej obowiązku.

§8

INTEGRALNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ UMOWY

# Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

PORZĄDEK PRAWNY

# W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

§10

ZAKAZ CESJI

# Wykonawca bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść żadnych praw i obowiązków wynikających bądź związanych z niniejszą umową na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej pod rygorem nieważności.

§11

ZAWIADOMIENIA

# 1. Strony zobowiązują się do bieżącego informowania o zmianach adresów, pod rygorem skutków doręczenia pism wysyłanych na adres nie zaktualizowany.

# 2. Zawiadomienia Stron będą miały formę elektroniczną, chyba że porozumienie lub przepisy prawa stanowią o konieczności zastosowania formy pisemnej lub innej. Zawiadomienia będą zaadresowane następująco:

# dla Zamawiającego:

Ciepłownia Sierpc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc,

tel.: 24 275 22 47,

e-mail: r.wisniewski@cieplownia-sierpc.pl oraz: lkowalski@cieplownia-sierpc.pl,

osoby odpowiedzialne:	Łukasz Kowalski	tel. 663 495 848

Rafał Wiśniewski	tel. 507 819 020

dla Wykonawcy:

- ……………………………………………………………….

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# 1. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny – właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# 2. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

# 3. Integralną część umowy stanowią jej załączniki, w szczególności odpisy z KRS Stron oraz Ogłoszenie o przetargu i  oferta Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

# Footnotes

Wypełnić jeżeli dotyczy